SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 0802001

1. Tuotteen nimi ja tuotekoodi.

Ovensulkijamalli CH (CH2-3) asennettu malliin Force 3

1312.XX XX: Ol(Hopea), 02(Kulta), 03(Pronssi), 06(Valkoinen), 09(Musta), 99(Erikoisväri)
ZZ.1312.XX ZZ: Jälleenmyyjän tunnistekoodi.

1. Valmistajan nimi ja osoite.

TALLERES TREPAT, S.A. Tuotemerkkinimi JUSTOR

P. I. Els Garrofers, 40

08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)

Puh. (+34) 93 754 06 00 Faksi (+34) 93 754 06 01

1. Käyttö.

Auttaa noudattamaan palo-ovien itsesulkeutumismääräyksiä.

1. Suoritustasomäärityksen arviointi- ja tarkistusjärjestelmä.

JÄRJESTELMÄ 1



1. Ilmoitettu laitos:

Nimi ja tunnistenumero. TECNALIA RAT Certificacion, S.L.

Nro. 1239

Suoritetut tehtävät. Tuotteen suoritustasomäärityksen arviointi ja

tarkistus.

Arviointijärjestelmä. Arviointijärjestelmä 1.

Myönnetty asiakirja. Suoritustasoilmoitustodistus nro 1239/CPR/0802001 Myöntämispäivä 4. toukokuuta 2007. (vl 02/07/13), (v2 10/11/14)

6. Ilmoitetut suoritustasot:.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Harmonisoidut tekniset määritykset |
| Itsesulkeutuva järjestelmä  | 4 8 3 1 1 3 |  |
| ja sen kestävyys | EN 1154:1996 |
| Vaaralliset aineet | PND | +A1:2002 + AC: 2006 |

• Kohdassa 1 osoitetun tuotteen suoritustaso noudattaa kohdassa 6 ilmoitettuja suoritustasoja.

• Täten tämä suoritustasoilmoitus noudattaa asetusta EU nro. 305/2011 kohdassa 2 nimetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Talleres Trepat, S.A.



Josep Ma. Trepat

(Gerencia)

Vilassar de mar 10/11/14

SUORITUSTASOILMOITUSCECH2-3(GB)v2

1 / 1

